SICUREZZA NELL’USO DEGLI IMPIANTI DOMESTICI

Come comportarsi con l’impianto a gas

Molti di questi consigli valgono più per i tuoi genitori che per te, però tu puoi fare in modo che i tuoi familiari si comportino correttamente, ecco come comportarsi con l’impianto a gas per salvaguardare la sicurezza:

Fate controllare regolarmente l'impianto e le condutture del gas da un tecnico abilitato.

Tutte le cucine devono essere dotate di una cappa aspirante che permette ai fumi di combustione di uscire.

Fate controllare periodicamente i camini e le canne fumarie per garantire una perfetta aspirazione del fumo.

Controllate, quando acquistate un apparecchio o un accessorio per il gas, che abbia il marchio CE.

Controllate che il tubo di gomma del gas tra la valvola e il fornello non presenti screpolature o altri segni di scarsa tenuta. Fatelo sostituire da un tecnico abilitato ogni 5 anni, alla data di scadenza

riportata sul tubo stesso.

Non lasciate incustoditi i fornelli quando sono accesi! Le moderne cucine sono provviste di un dispositivo di sorveglianza di fiamma: blocca la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma.

Se lasciate l'appartamento per lunghi periodi, chiudete la valvola centrale del gas.

Tenete i bambini lontani dal piano di cottura. Fuoriuscite di gas possono provocare un incendio o, nel peggiore dei casi, addirittura un'esplosione!

Come comportarsi in caso di odore di gas

Chiudete la valvola generale del gas.

Spalancate tutte le porte e le finestre.

Evitate assolutamente di accendere la luce e di attivare apparecchi elettrici.

Non provocate fiamme o scintille.

Non utilizzate apparecchi telefonici all’interno dell’abitazione.